{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":60,"n_cols":6,"rows_kept":60,"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","排污口名称","主要责任主体","存在问题","整治措施","整治完成情况"]
[1,"连云港市东海县牛山街道陇海线以南10米石安河西侧沭南灌区入河排口","东海县牛山街道办事处","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[2,"连云港市东海县牛山街道和安路北150米大陆广告装饰材料厂东侧300米石安河东岸沭南灌区入河排口","东海县牛山街道办事处","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[3,"连云港市东海县牛山街道031乡道与和安路交叉口东海家乐招待所东侧410米沭南灌区入河排口","东海县牛山街道办事处","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[4,"连云港市东海县牛山街道245省道张庄桥南侧500米石安河西侧沭南灌区入河排口","东海县牛山街道办事处","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[5,"连云港市东海县东海农场031乡道与和安路交叉口东海家乐招待所东侧400米沭南灌区入河排口","东海县牛山街道办事处","大中型灌区排口未按照要求设置标识牌；总磷浓度0.559mg/L（超标0.12倍），超出《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准限值","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌；排口整治由农业农村部门负责明确化肥农药的控减目标和措施，指导农业生产主体科学合理施用化肥和农药，控制化肥和农药的过量使用，减少农田排水对周边水体水质的影响排口排放可参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。","已完成"]
[6,"连云港市东海县东海农场245省道环宇驾校西侧200米沭南灌区入河排口","东海县牛山街道办事处","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[7,"连云港市东海县平明镇崔庄村委会西1000m涵闸沭新渠灌区入河排口","东海县平明镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[8,"连云港市东海县平明镇大陈墩村村委会东2km前蔷薇河北岸沭新渠灌区入河排口","东海县平明镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[9,"连云港市东海县平明镇东海县平明中学南2公里民主河北岸沭新渠灌区入河排口","东海县平明镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[10,"连云港市东海县平明镇夫厅村村委会西南500米蔷薇河南岸沭新渠灌区入河排口","东海县平明镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[11,"连云港市东海县平明镇虎山生态农庄西侧500米白沙河北岸沭南灌区入河排口","东海县平明镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[12,"连云港市东海县平明镇虎山生态农庄西侧1000米白沙河北岸沭南灌区入河排口","东海县平明镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[13,"连云港市东海县平明镇连霍高速北500米沭新河西岸隧洞口沭南灌区入河排口","东海县平明镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[14,"连云港市东海县平明镇马汪村村委会东1000米蔷薇河北岸沭新渠灌区入河排口","东海县平明镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[15,"连云港市东海县平明镇南场头村村委会东1500米前蔷薇河西岸沭新渠灌区入河排口","东海县平明镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[16,"连云港市东海县平明镇前房村委会东1km沭新渠灌区入河排口","东海县平明镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[17,"连云港市东海县平明镇蔷薇初级中学西南2000米左右蔷薇河东岸沭新渠灌区入河排口","东海县平明镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[18,"连云港市东海县平明镇蔷薇河南岸关墩大桥东50米左右沭新渠灌区入河排口","东海县平明镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[19,"连云港市东海县平明镇秦范村村委会东1500m沭新河西岸沭南灌区入河排口","东海县平明镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[20,"连云港市东海县平明镇秦范桥南30米沭新河西岸沭新渠灌区入河排口","东海县平明镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[21,"连云港市东海县平明镇上房村村委会北500m沭新渠灌区入河排口","东海县平明镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[22,"连云港市东海县平明镇上房村委会西南130m前蔷薇河东岸沭新渠灌区入河排口","东海县平明镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[23,"连云港市东海县平明镇汤庄村委会东南2000米左右沭新渠灌区入河排口","东海县平明镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[24,"连云港市东海县平明镇条河村村委会东南300m沭新渠灌区入河排口","东海县平明镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[25,"连云港市东海县平明镇条河村村委会东南350m前蔷薇河西岸沭新渠灌区入河排口","东海县平明镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[26,"连云港市东海县平明镇条河村村委会东南400m前蔷薇河西岸沭新渠灌区入河排口","东海县平明镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[27,"连云港市东海县平明镇瓦基村村委会东北方向2公里蔷薇河北岸沭新渠灌区入河排口","东海县平明镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[28,"连云港市东海县平明镇王烈村村委会东1000米左右蔷薇河西侧沭新渠灌区入河排口","东海县平明镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[29,"连云港市东海县平明镇韦庄村委会东2km沭新渠灌区入河排口","东海县平明镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[30,"连云港市东海县平明镇小街村委会南200m沭新渠灌区入河排口","东海县平明镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[31,"连云港市东海县平明镇小韦庄村委会东2km前蔷薇河西岸沭新渠灌区入河排口","东海县平明镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[32,"连云港市东海县平明镇小张村村委会东600m前蔷薇河西岸沭新渠灌区入河排口","东海县平明镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[33,"连云港市东海县平明镇兴无村村委会东北方向500米蔷薇河北岸沭新渠灌区入河排口","东海县平明镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[34,"连云港市东海县平明镇许庄村委会南350m前蔷薇河东岸沭新渠灌区入河排口","东海县平明镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[35,"连云港市东海县平明镇颜庄村村委会西南650m沭新渠灌区入河排口","东海县平明镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[36,"连云港市东海县平明镇大顾村石平线桥东100m前蔷薇河北岸沭新渠灌区入河排口","东海县平明镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[37,"连云港市东海县平明镇魏庄村委会西2000米蔷薇河东岸沭新渠灌区入河排口","东海县平明镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[38,"连云港市东海县温泉镇存村完全小学南侧约1公里存村河北岸横沟河水库灌区入河排口","东海县温泉镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[39,"连云港市东海县温泉镇甘汪村委会东800米存村河西岸横沟水库灌区入河排口","东海县温泉镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[40,"连云港市东海县温泉镇龙梁河东连湾桥东北侧约400米羽山水库灌区入河排口","东海县温泉镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[41,"连云港市东海县温泉镇龙梁河南牛公路桥北侧约1.6公里羽山水库灌区入河排口","东海县温泉镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[42,"连云港市东海县温泉镇石文港大桥西侧810米石文港河南岸横沟水库泄洪道入石文港河处横沟水库灌区入河排口","东海县温泉镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[43,"连云港市东海县温泉镇石文港大桥东南侧300米石文港河东岸横沟水库灌区入河排口","东海县温泉镇人民政府","未按规定设置标识牌；总磷浓度为0.708mg/L（超标0.42倍），超出《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准限值","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌；排口整治由农业农村部门负责明确化肥农药的控减目标和措施，指导农业生产主体科学合理施用化肥和农药，控制化肥和农药的过量使用，减少农田排水对周边水体水质的影响排口排放可参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。","已完成"]
[44,"连云港市东海县驼峰乡董马村石平线埠后大桥西约3公里鲁兰河南岸沭南灌区入河排口","东海县驼峰乡人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[45,"连云港市东海县驼峰乡倪大沟闸北侧约1公里鲁兰河西岸沭南灌区入河排口","东海县驼峰乡人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[46,"连云港市东海县驼峰乡杨倪大沟闸东120米鲁兰河西岸沭南灌区入河排口","东海县驼峰乡人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[47,"连云港市东海县驼峰乡董马村石平线埠后大桥西约3公里朱鲁河入鲁兰河口上游约200米沭新渠灌区入河排口","东海县驼峰乡人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[48,"连云港市东海县驼峰乡董马村石平线埠后大桥西约3公里朱鲁河入鲁兰河口上游约200米沭新渠灌区入河排口","东海县驼峰乡人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[49,"连云港市东海县驼峰乡董马桥西侧约20米鲁兰河南岸沭南灌区入河排口","东海县驼峰乡人民政府","未按规定设置标识牌；总磷浓度为0.532mg/L（超标0.06倍），超出《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准限值","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌；排口整治由农业农村部门负责明确化肥农药的控减目标和措施，指导农业生产主体科学合理施用化肥和农药，控制化肥和农药的过量使用，减少农田排水对周边水体水质的影响排口排放可参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。","已完成"]
[50,"连云港市东海县驼峰乡董马桥西侧约800米沭南灌区入河排口","东海县驼峰乡人民政府","未按规定设置标识牌；总磷浓度为0.532mg/L（超标0.06倍），超出《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准限值","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌；排口整治由农业农村部门负责明确化肥农药的控减目标和措施，指导农业生产主体科学合理施用化肥和农药，控制化肥和农药的过量使用，减少农田排水对周边水体水质的影响排口排放可参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。","已完成"]
[51,"连云港市东海县驼峰乡董马桥西侧约820米鲁兰河南岸沭南灌区入河排口","东海县驼峰乡人民政府","未按规定设置标识牌；总磷浓度为0.532mg/L（超标0.06倍），超出《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准限值。排污通道有大量水草，影响排水。","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌；排口整治由农业农村部门负责明确化肥农药的控减目标和措施，指导农业生产主体科学合理施用化肥和农药，控制化肥和农药的过量使用，减少农田排水对周边水体水质的影响排口排放可参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。对排污通道进行清掏，消除堵点，确保排水畅通","已完成"]
[52,"连云港市东海县驼峰乡下湾村村委会北约1公里沭南灌区入河排口","东海县驼峰乡人民政府","未按规定设置标识牌；总磷浓度为0.532mg/L（超标0.06倍），超出《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准限值。排污通道有大量水草，影响排水。","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌；排口整治由农业农村部门负责明确化肥农药的控减目标和措施，指导农业生产主体科学合理施用化肥和农药，控制化肥和农药的过量使用，减少农田排水对周边水体水质的影响排口排放可参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准","已完成"]
[53,"连云港市东海县驼峰乡杨倪大沟闸北侧约500米鲁兰河东岸沭南灌区入河排口","东海县驼峰乡人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[54,"连云港市东海县驼峰乡杨倪大沟闸北侧约600米鲁兰河西岸沭南灌区入河排口","东海县驼峰乡人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[55,"连云港市东海县曲阳镇财旺桥南侧约50米安房河西岸房山水库灌区入河排口","东海县曲阳县人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[56,"连云港市东海县曲阳镇兴西南桥东侧约20米安房河西岸房山水库灌区入河排口","东海县曲阳县人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[57,"连云港市东海县曲阳镇薛埠村幼儿园东北侧810米石安河南岸沭南灌区入河排口","东海县曲阳县人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[58,"连云港市东海县曲阳镇牛安线与张曲线交叉口东方向30米石安河北岸沭南灌区入河排口","东海县曲阳县人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[59,"连云港市东海县曲阳镇薛埠村薛埠幼儿园北800米石安河南岸沭南灌区入河排口","东海县曲阳县人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]